ФГУ ВНИИ ГОЧС МЧС РОССИИ (ФЦ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«По контролю поставок организациям инженерно-технического оборудования для средств коллективной защиты, исключающих возможность поставок контрафактной продукции в ходе организации и проведения работы по своевременному выявлению и замене средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации в защитных сооружениях гражданской обороны в субъекте Российской Федерации»

г. Москва

2011 г.

Содержание:

- Вступление.

- Алгоритм работы Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации по своевременному выявлению и замене средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации в защитных сооружениях гражданской обороны на территории субъекта Российской Федерации

- Проект Плана мероприятий Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации по порядке выявлению и замене средств фильтровентиляции и регенерации воздуха защитных сооружений гражданской обороны с истекшим сроком эксплуатации субъекта Российской Федерации

- Проект Доклада Губернатору – руководителю Гражданской обороны субъекта Российской Федерации и Вице-губернатору – Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности субъекта Российской Федерации:  «О состоянии средств фильтровентиляции и регенерации воздуха защитных сооружений гражданской обороны и мерах по их своевременной замене».

- Проект Указания Начальника Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации «О порядке выявления и замены средств

- фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в субъекте Российской Федерации»

- Проекты Приложений к Указанию Начальника Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации «О порядке выявления и замены средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в субъекте Российской Федерации:

- Приложение №1: Инструкция по контролю поставок организациям инженерно-технического оборудования для средств коллективной защиты (защитных сооружений ГО), исключающих возможность поставок контрафактной продукции;

- Приложение №2: Прайс-лист средств  фильтровентиляции и регенерации воздуха и других изделий для защитных сооружений гражданской обороны;

- Приложение №3: Перечень организаций, осуществляющих промышленное изготовление оборудования для коллективных средств защиты;

- Приложение №4: План мероприятий Главного управления МЧС России по субъекту РФ  по выявлению и замене средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны;

- Приложение №5: Образец заявки на средства фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны;

- Приложение №6: Информационный бюллетень некоммерческого партнёрства «Центр содействия реализации превентивных мероприятий в области гражданской защиты и пожарной безопасности «Гражданская защита»;

- Приложение №7: Проект Указания Главного управления МЧС России по городу Москве «О мерах по дальнейшему совершенствованию инженерной защиты в городе Москве в 2012 году».

- Проект Решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности субъекта Российской Федерации: «О состоянии средств фильтровентиляции и регенерации воздуха защитных сооружений гражданской обороны и мерах по их своевременной замене».

- Проекты Приложений к Решению КЧС и ОПБ:

  - Приложение №1: План мероприятий комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности субъекта Российской Федерации по выявлению и замене средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации в защитных сооружениях гражданской обороны;

  - Приложение №2: Перечень муниципальных образований, а также предприятий, организаций, учреждений и служб центрального подчинения, критически важных для безопасности субъекта Российской Федерации, инженерная защита которых подлежит первоочередному восстановлению;

  - Приложение №3: График контроля состояния защитных сооружений, со сроком окончания до конца года (по 30 % в квартал от общей численности муниципальных образований и организаций, балансодержателей защитных сооружений гражданской обороны).

9. Заключение.

Вступление.

«Методические рекомендации «По контролю поставок организациям инженерно-технического оборудования для средств коллективной защиты, исключающих возможность поставок контрафактной продукции в ходе организации и проведения работы по своевременному выявлению и замене средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в субъекте Российской Федерации» разработаны в целях оказания методической помощи территориальным органам управления МЧС России по вопросу совершенствования инженерной защиты в субъекте Российской Федерации.

Настоящие методические рекомендации разработаны на основании обобщённого опыта работы органов государственной власти и местного самоуправления, комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности,  штабов гражданской обороны и органов управления МЧС России всех уровней по организации и проведению мероприятий инженерной защиты за весь период существования гражданской обороны СССР и современной России.

Актуальность и необходимость  разработки рекомендаций подтверждается, установленным на основе анализа учетных данных МЧС России наличием неприемлемо высокого процента (от 40 до 90%) средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации в защитных сооружениях гражданской обороны, что в целом существенно снижает общую готовность инженерной защиты населения в субъектах Российской Федерации.

В тоже время исправность систем фильтровентиляции и регенерации воздуха является основным фактором, определяющим общую готовность защитных сооружений гражданской обороны к приёму укрываемых.

По этой причине при планировании мероприятий по строительству, восстановлению и ремонту защитных сооружений гражданской обороны первоочередное внимание должно уделяться своевременной замене средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с соответствующим первоочередным финансированием этих мероприятий.

Алгоритм (последовательность) проведения мероприятий по совершенствованию инженерной защиты в звене (муниципальное образование, организация.)

1. Вынесение вопросов о неудовлетворительном состоянии средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации в защитных сооружениях гражданской обороны и необходимости первоочередного финансирования мероприятий по срочной их замене на новые на заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности всех уровней (субъекта Российской Федерации, муниципального образования, организации  соответственно) на основании письма – доклада соответствующих руководителей органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера.

2. Принятие решения комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности всех уровней о первоочередном финансировании замены средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации в защитных сооружениях гражданской обороны.

3. Принятие соответствующего распорядительного документа руководителями органов исполнительной власти субъекта РФ, муниципального образования и руководителями организации, утверждающих решение соответствующих комиссий КЧС и ОПБ по первоочередному финансированию и проведению мероприятий по замене средств фильтровентиляции и регенерации воздуха в защитных сооружениях гражданской обороны.

4. Создание оргкомитета по контролю за восстановлением инженерной защиты (этими же распорядительными документами) из руководителей   муниципального образования в составе:

Председатель - Глава – руководитель гражданской обороны муниципального образования;

Заместитель председателя оргкомитета – руководитель органа управления, специально уполномоченного на решение задай в области Го и ЧС;

Члены оргкомитета: Начальники: УВД, ФСБ, гарнизона, управления региональной безопасности.

5.Уточнение, обсуждение на оргкомитете, на КЧС и ОПБ города и утверждение после обсуждения Главой и Постановлением Главы:

- перечня предприятий, организаций и учреждений- балансодержателей защитных сооружений гражданской обороны, критически важных для безопасности города,  инженерная защита которых подлежит первоочередной проверке и восстановлению;

- графика проведения проверки и замены средств ФВ и РВ, со сроком полного завершения мероприятий до конца года.

6.Доведение Постановления ГЛАВЫ до руководителей организаций –             балансодержателей защитных сооружений, инженерная защита которых  подлежит             первоочередной проверке и восстановлению на специальном инструктивном             совещании руководителей.

7. Контроль и оказание методической помощи организациям в проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, оценке состояния инженерной защиты и составлении заявок организаций на приобретение необходимых средств фильровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны, для замены СФВ и РВ, срок эксплуатации которых истёк  (Приказ директора организации «О мерах по восстановлению инженерной защиты организации» на основании Постановления Главы).

8.Представление заявок организаций на приобретение средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны  в Главное управление МЧС России по субъекту РФ для согласования и оказание помощи в их реализации.

9. Текущий контроль поступления средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны в субъекте Российской Федерации в организации по ежемесячным докладам (к 20 числу) со стороны сотрудников ГО ЧС на местах

10. Еженедельный устный доклад Главе в рабочем порядке о ходе проверок и восстановления инженерной защиты

Применяемые в тексте сокращения:

«Утверждаю»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проект

Начальник Главного управления

МЧС России по субъекту РФ

«____» _________2012 года

План мероприятий Главного управления МЧС России по субъекту РФ

по восстановлению инженерной защиты субъекту РФ.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Личный доклад Начальника Главного управления МЧС России по субъекту РФ о результатах инвентаризации защитных сооружений в организациях и службах Губернатору – руководителю гражданской обороны и председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) субъекта РФ для вынесения вопроса инженерной защиты на рассмотрение КЧС и ПБ субъекту РФ. | До 25.02.2012 года | Начальник ГУ МЧС России по СРФ |
|  | Подготовка заседания комиссии КЧС и ПБ Субъекту РФ с повесткой дня: «О мерах по восстановлению инженерной защиты субъекту РФ» на основании доклада Заместителя Председателя КЧС и ОПБ – Начальника ГУ МЧС России по субъекту РФ с обсуждением и утверждением: - плана мероприятий по восстановлению инженерной защиты в субъекте Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях; - перечня муниципальных образований, а также предприятий, организаций, учреждений и служб центрального подчинения, критически важных для безопасности субъекту РФ, инженерная защита которых подлежит первоочередному восстановлению; - графики проведения восстановления инженерной защиты, со сроком окончания до конца года (по 30 % в квартал от общей численности организаций центрального подчинения и муниципальных образований, рекомендованных перечнем МЧС России); - источников финансирования восстановления инженерной защиты (из средств предусмотренных на предупреждение ЧС, исходя из бюджетной принадлежности организаций). | До 25.02.2012 года | Заместитель Начальника ГУ МЧС России по СРФ по защите |
|  | Подготовка проекта Постановления Правительства субъекту РФ по утверждению Решения КЧС «О мерах по восстановлению инженерной защиты субъекту РФ» | До 1.02.2012 года | Заместитель Начальника ГУ МЧС России по СРФ по защите |
|  | Доведение Постановления Губернатора и решения Комиссии по ЧС и ПБ Субъекту РФ до руководителей организаций центрального подчинения и глав муниципальных образований, инженерная защита которых подлежит первоочередному восстановлению на специальном инструктивном совещании руководителей. | До 10.02.2012 года | Заместитель Начальника ГУ МЧС России по СРФ по защите |
|  | Оказание методической помощи организациям в восстановлении инженерной защиты и составлении заявок организаций на приобретение необходимых средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны, для замены СФВ и РВ, срок эксплуатации которых истёк. Представление разработанных заявок организациями на приобретение средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны в Главное управление МЧС России по субъекту РФ для согласования и оказание помощи в их реализации. | Весь период | Начальник УМЦ ГОЧС СРФ |
|  | Централизованный сбор и передача в ЦРЦ МЧС России (Управление защиты) заявок организаций на приобретение средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны | До 15 числа каждого месяца | Заместитель Начальника ГУ МЧС России по СРФ по защите |
|  | Текущий контроль состояния средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны в организациях центрального подчинения и муниципальных образованиях по докладам органов управления и сотрудников, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской защиты организаций на местах и в ходе плановых проверок состояния гражданской защиты | к 20 числу каждого месяца | Заместитель Начальника ГУ МЧС России по СРФ по защите |
|  | Подготовка и проведение конкурса на лучшее защитное сооружение ГО в организациях центрального подчинения и муниципальных образованиях Субъекту РФ | Третий квартал 2012 года | Начальник УМЦ ГОЧС СРФ |
|  | Доклад о ходе восстановления инженерной защиты: - Начальнику регионального центра на селекторном совещании - еженедельно нарастающим итогом по установленной форме; - Руководителю гражданской обороны и председателю КЧС и ПБ Субъекту РФ – в рабочем порядке. | Еженедельно на плановом селекторном совещании отдельным вопросом | Начальник ГУ МЧС России по СРФ |

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по субъекту РФ по защите

«____» _________2012  г.

Проект

Доклад Начальника Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации «О состоянии и мерах восстановлении и совершенствованию инженерной защиты субъекта РФ»

|  | Губернатору Субъекту РФ – Руководителю гражданской обороны субъекта РФ и Вице- губернатору субъекту РФ–Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности субъекта РФ |
| --- | --- |

«О состоянии и мерах восстановлении и совершенствованию инженерной защиты субъекта РФ»

В соответствии с требованиями организационно-методических указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по подготовке органов управления и сил гражданской обороны системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2010 году, Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых приказом МЧС России от 12.12.2002 №583 (Регистрационный номер Минюста России от 25.03.2003 г. №4 317) Главным управлением МЧС России по субъекту РФ организована проверка и проведён анализ состояния инженерной защиты в организациях центрального подчинения и муниципальных образованиях субъекта РФ.

Результаты проверки и представленные заявки потребности показали, что инженерная защита в большинстве субъектов Российской Федерации находится в неудовлетворительном состоянии. Основной причиной неготовности защитных сооружений гражданской обороны, как средств коллективной защиты к приёму укрываемых является несвоевременное выявление и замена  средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации.

Особенно неудовлетворительное состояние инженерной защиты в новообразованных муниципальных образованиях.

Такое положение не может не сказаться отрицательно на готовности территориальных подсистем и звеньев РСЧС и ГО субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к укрытию населения в коллективных средствах защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Одним из наиболее эффективных способов быстрого восстановления инженерной защиты в муниципальных образованиях, на объектах и в службах может быть срочное приобретение и замена непригодных для дальнейшей эксплуатации средств фильровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны.

Исходя из вышеизложенного предлагаю:

1. Вопрос восстановления и совершенствования инженерной защиты рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  субъекта РФ с повесткой дня: «О мерах по восстановлению инженерной защиты Субъекту РФ»  на основании доклада Заместителя Председателя КЧС и ОПБ – Начальника Главного управления МЧС России субъекту РФ с  обсуждением и утверждением:

- плана мероприятий по восстановлению инженерной защиты в субъекте Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях;

- перечня муниципальных образований, а также предприятий, организаций, учреждений и служб центрального подчинения, критически важных для безопасности субъекта РФ, инженерная защита которых подлежит первоочередному восстановлению;

- графика проведения восстановления инженерной защиты, со сроком окончания до конца года (по 30 % в квартал от общей численности организаций центрального подчинения и муниципальных образований);

- источников и объёмов финансирования восстановления инженерной защиты (из средств, предусмотренных на предупреждение ЧС, исходя из бюджетной принадлежности организаций).

2. Решение КЧС и ОПБ субъекта РФ утвердить Постановлением субъекту РФ и довести до руководителей организаций центрального подчинения и глав муниципальных образований.

3. Рекомендовать руководителям гражданской обороны и председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям организаций центрального подчинения и муниципальных образований вопрос состояния инженерной защиты рассмотреть на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, а их решения утвердить соответствующими постановлениями Глав муниципальных образований и приказами руководителей организаций.

На Ваше решение

С уважением

Начальник Главного управления МЧС России по субъекту РФ

# Проект

# Главное управление МЧС России по субъекту РФ

## У К А З А Н И Е

### «__»02.2012  г.                                                                                                 №  «___»

### г______________________

О восстановлении инженерной защиты

субъекта РФ

В соответствии с требованиями организационно-методических указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по подготовке органов управления и сил гражданской обороны системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2010 году и Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых приказом МЧС России от 12.12.2002 №583 (Регистрационный номер Минюста России от 25.03.2003 г. №4 317) Главным управление МЧС России по субъекту РФ  была организована проверка и проведён анализ состояния инженерной защиты в организациях центрального подчинения и муниципальных образованиях субъекта РФ.

Результаты проверки и представленные заявки потребности показали, что инженерная защита в большинстве организаций и муниципальных образований находится в неудовлетворительном состоянии.   Основной причиной неготовности защитных сооружений гражданской обороны, как средств коллективной защиты к приёму укрываемых является несвоевременное выявление и замена  средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации.

Особенно неудовлетворительное состояние инженерной защиты в новообразованных муниципальных образованиях.

Одним из наиболее эффективных способов быстрого восстановления инженерной защиты в муниципальных образованиях, на объектах и в службах может быть срочное приобретение и замена средств фильровентиляции и регенерации воздуха в защитных сооруженях гражданской обороны.

Исходя из вышеизложенного требую:

1. Начальникам Управлений ЧСПБ и отделов ГОЧС муниципальных образований в срок до 18 февраля 2012  года доложить лично руководителям гражданской обороны и председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности состояние инженерной защиты и предложений по устранению недостатков.  Работу организовать в соответствии с разработанным и утверждённым планом.

2. Рекомендовать руководителям гражданской обороны и председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям всех уровней вопрос состояния инженерной защиты рассмотреть на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, а их решения утвердить соответствующими постановлениями Глав муниципальных образований и приказами руководителей организаций.

3. В целях обеспечения сохранности и своевременной замены средств фильтровентиляции и регенерации воздуха защитных сооружений гражданской обороны все паспорта  а изделия поставить на инвентарный учёт и хранить в делопроизводстве организаций – балансодержателей ЗСГО на правах документов «для служебного пользования». В документации защитных сооружений хранить заверенную копию паспорта.

3. Начальникам Управлений ЧСПБ и отделов ГОЧС муниципальных образований работу по восстановлению инженерной защиты опасных объектов взять под личный контроль в соответствии с графиками, утверждёнными руководителями гражданской обороны, Председателями КСЧ и ОПБ. Донесения о ходе работы по восстановлению инженерной защиты и заявки на приобретении средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны представлять в Главное управление МЧС России по Субъекту РФ (управление предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты) до полного выполнения графиков, по состоянию на 25 число каждого месяца по прилагаемой форме.

Консультации, методическую и практическую помощь по вопросам восстановления инженерной защиты можно получить в Центре содействия реализации превентивных мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности «Гражданская защита» по телефонам (495) 771-34-53; (495) 771-34-54; телефон/факс (495) 771-34-55; Козубай Михаил Петрович. (Приложение №6).

4. Настоящее указание довести до начальников Управлений ЧСПБ и отделов ГОЧС муниципальных образований субъекту РФ.

5. Контроль выполнения настоящего указания возложить на Заместителя начальника Главного управления МЧС России  – начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты.

Приложение: на ___ листах, в 1 экз., только в адрес

# Начальник Главного управления МЧС России по субъекту РФ

Проекты Приложений к Указанию Начальника Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации «О порядке выявления и замены средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в субъекте Российской Федерации:

Приложение №1

к Указанию

ГУ МЧС России по субъекту РФ

от   «___» 02.2012 года №___

Инструкция

по контролю поставок организациям инженерно-технического, в том числе и фильтровентиляционного, оборудования средств коллективной защиты оборудования для средств коллективной защиты (защитных сооружений ГО), исключающих возможность поставок контрафактной продукции

Вступление.

Описание проблемы:

Отсутствие контроля со стороны территориальных органов МЧС России за поставками организациям-балансодержателям защитных сооружений инженерно-технического оборудования для этих средств коллективной защиты может спровоцировать недобросовестных поставщиков и заказчиков на поставку и прием контрафактной продукции, т.е. не соответствующей требованиям нормативных документов.

Назначение:

Инструкция предназначена для территориальных органов МЧС России, а также органов управления и специалистов организаций, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цель инструкции:

Оказание методической помощи по организации и проведению  контроля поставок организациям инженерно-технического оборудования для средств коллективной защиты (защитных сооружений ГО), исключающих возможность поставок контрафактной продукции.

Возможные способы поставки продукции:

- Прямые поставки продукции от заводов - производителей

- Поставки продукции через дилеров заводов - производителей

- Поставка продукции перекупленной у заводов - производителей или их дилеров

- Поставка продукции перекупленной у сторонних организаций

Порядок действий по предотвращению поставок  контрафактной продукции

В настоящее время на рынке присутствует контрафактная продукция не соответствующая требованиям ГОСТ и ТУ.  Это средства защиты гражданского населения, в том числе и инженерно-техническое (фильтровентиляционное) оборудование для средств коллективной защиты, ФПУ-200, ФП-300, ПФП-1000, РП-100 и монтажных деталей к ним.

Основными способами фальсификации являются: перекраска и перемаркировка выслуживших свой срок изделий, изменение даты изготовления, подделка документов по качеству и приемке продукции. Так же имеют место явные и грубые следы подделки изделий и документов: тара, способ упаковки изделий, упаковочная и сопроводительная документация часто не соответствуют ГОСТ и ТУ завода-изготовителя.

Использование фальсифицированных изделий может привести к трагическим последствиям, вплоть до смерти, т.к. по своим защитным и техническим характеристикам они уже не отвечают предъявляемым к ней требованиям. А это уже уголовно наказуемое деяние.

В условиях рыночной экономики решение вопросов безопасности полностью ложится на работодателя, который обязан проводить соответствующие мероприятия по вопросам ГО.

Таким образом, "экономия" на средствах защиты влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

В связи с тем, что каждое изделие имущества РХБЗ проходит приемку по качеству Представителем Заказчика Министерства Обороны РФ, то в «свободную» реализацию данные изделия не поступают и, в соответствии с действующим законодательством РФ, отслеживается отгрузка каждого изделия по количеству и номеру партии. 

Для получения имущества ГО с заводов-изготовителей необходимо согласование с органами территориальной исполнительной власти и подтверждения конечного пользователя продукции. 

Необходимо принять к сведению, что в случае победы на конкурсах по поставкам имущества ГО каких-либо организаций, не имеющих прямых договоров с заводами-изготовителями, заказчики получат либо изделия неизвестного происхождения, либо изделия с истекающими или истекшими гарантийными сроками хранения. Как говорилось раньше, применение этих изделий по прямому назначению может привести к трагедии т.е. к гибели укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны.

Во избежание нежелательных последствий от приобретения контрафактной продукции необходимо запрашивать от поставщиков гарантийное письмо от производителя данных средств коллективной защиты, а также обращаться к заводам-изготовителям за подтверждением факта ее изготовления на заводе. Вся необходимая информация по всем интересующим Вас вопросам будет ими предоставлена в кратчайшие сроки и на безвозмездной основе.

ВАЖНО! При покупке средств индивидуальной защиты и средств фильтровентиляции и регенерации воздуха  для ЗСГО необходимо обращать внимание на следующее:

1. Маркировка должна содержать:
            - товарный знак завода-изготовителя;
            - условное обозначение и марку фильтра;
            - дату изготовления и/или срок годности;
            - обозначение ГОСТов и ТУ,  которым соответствует изделие.

2. Поставщик с изделием должен предоставить:

- сертификат соответствия;

- руководство по эксплуатации (РЭ) или техническое описание;

- паспорт на изделие;

- инструкцию по эксплуатации

3. Приобретаемые изделия соответствуют тем, что описаны в руководстве по эксплуатации;

4. Недобросовестные продавцы, используя подлинные сертификаты соответствия и нормативную документацию других организаций, производят и реализуют свою некачественную продукцию по ценам ниже, чем у предприятий-производителей.

Поэтому низкая стоимость средств фильтровентиляции и регенерации воздуха  для ЗСГО тоже должна заставить покупателя насторожиться и проверить их качество.

Если у вас возникли хоть малейшие сомнения в качестве продукции воздержитесь от ее приобретения.

Примечание:

Предприятия, которые являются предприятиями - изготовителями сертифицированного инженерно-технического оборудования средств  коллективной защиты, а именно изделий ФПУ-200, ПФП-100, ФП-300, РП-100 и монтажных деталей к ним и другого имущества гражданской обороны указаны в Приложении № 1 к настоящей инструкции.

Алгоритм приемки инженерно-технического оборудования средств коллективной защиты, в том числе средств фильтровентиляции и регенерации воздуха  для ЗСГО, балансодержателями защитных сооружений  гражданской обороны (потребителями) или проверяющими органами (территориальные надзорные органы МЧС России).

- Внешний осмотр.

  - Тара и упаковка должна быть изготовлена из обрезной доски толщиной не менее 15мм. Потемнение доски и наличие коры не допускается. Маркировка на таре должна быть нанесена краской непосредственно по древесине. Не допускается закрашивание старой маркировки и использование ранее окрашенной или закрашенной  доски.

  - Средства фильтровентиляции и регенерации воздуха  (ФП-300(-1), ФПУ-200, РП-100, ФГ-70, РП-2, П-10, РВ-150 и т.п. должны иметь четкую форму. Детали выполнены методом штамповки и сварки промышленным способом. Вмятины более 5 мм, нештатные отверстия, следы ручной рихтовки и клепки, трещины не допускаются.

  - Покраска изделий осуществляется промышленным способом по подготовленной поверхности металла гептафталевой краской, что дает ровный гладкий слой без потеков, рисок и непрокрашенных участков. Не допускается ручная окраска изделий, перекраска старых изделий, а так же перемаркировка и исправления в маркировке. Внутренние части фильтров окрашиваются как правило отдельно от внешних корпусов. Поэтому совпадение тона краски на внешней поверхности фильтра и внутренней сетке (просматривается через гороловины) с большой долей вероятности свидетельствует о не промышленном способе окраски и как следствии подозрении в контрафактности изделия. Не допускаются следы попадания краски тона корпуса фильтра на внутреннюю сетку фильтра. Тон краски изделий из одной партии должен быть одинаковым.

  - Маркировка изделий осуществляется путем нанесения специальной мастики через специальные трафареты. Состав мастики и форма трафаретов в каждой партии изделий заводов производителей СКЗ имеют небольшие отличительные особенности и могут служить дополнительными критериями при проверке фильтрующе-поглощающих СКЗ на подлинность.

  - Маркировка содержит сведения о заводе производителе, названии изделия, номере партии, номере изделия, а так же сроке изготовления изделия. Эти данные должны совпадать на таре, изделии и в паспорте на изделие. Маркировка наносится строго в определенных местах изделия и тары. Схемы маркировки приведены в приложении 1.

  - С 2007г. на некоторые средства фильтровентиляции и регенерации воздуха  заводы производители наносят объемную маркировку путем выштамповки данных завода-производителя, а так же номеров партий и даты производства. Объемная маркировка на готовых изделиях выпуклая наружу. Делается на этапе штамповки корпусов и внутренних сеток средств фильтровентиляции и регенерации воздуха. Не допускается наварка, приклеивание и прочее писоединение к готовому  изделию объемной маркировки. Схемы маркировки приведены в приложении 1.

- Проверка документации.

  - Паспорта на средства фильтровентиляции и регенерации воздуха  для ЗСГО должны находиться находятся либо в накладном металлическом кармане на ящиках или в герметичном пластиковом пакете, прикрепленном изнутри ящика.

  - Паспорта на средства фильтровентиляции и регенерации воздуха  для ЗСГО должны быть напечатаны типографским способом, ксерокопии и прочие копии не допускаются. Паспорт имеет форму тонкой брошюры.

  - В паспорте должны быть приведены краткие технические данные и характеристик изделия, гарантийные обязательства и обязательно должны быть  печати и подписи представителей ОТК завода и представителей заказчика Министерства обороны на предприятии. Печати должны быть оригинальными.

  - Паспорта на средств фильтровентиляции и регенерации воздуха  для ЗСГО содержат также сведения о номере партии, индивидуальном номере изделия, а так же о дате производства партии. Эти данные должны соответствовать маркировке изделия и тары.

  - Сроки годности изделий указаны в паспортах. Не допускается  эксплуатация защитных сооружений с использованием средств фильтровентиляции и регенерации воздуха   с истекшим сроком годности. По истечению срока годности потребитель может произвести проверку средств фильтровентиляции и регенерации воздуха  для ЗСГО согласно установленного регламента (см. «Методические рекомендации МЧС России от 21.11.2006 г. № 43-3897-14 по организации создания, содержания запасов средств индивидуальной защиты населения и проведения их лабораторных испытаний») и продлить срок хранения  средств фильтровентиляции и регенерации воздуха  для ЗСГО на некоторый период времени. Следует  учитывать п. 3.13- 3.15 вышеуказанных методических рекомендаций. Он предусматривает обязательное наличие у проверяющей лаборатории или другой организации специального оборудования. Потребителю следует запросить письменное подтверждение данного факта у проверяющей лаборатории.

- Проверка изделия по номерам партии и изделия.

  - Заводы-производители средств фильтровентиляции и регенерации воздуха  для ЗСГО отслеживают путь каждого изделия вплоть до конечного адреса конкретного ЗС, где он будет установлен. Без предоставления конечного адреса ЗС приобретателям изделия не отгружаются.

  - Исходя из этого потребитель или проверяющий орган может запросить у завода производителя информацию о полученном или проверяемом ими  средстве фильтровентиляции и регенерации воздуха  для ЗСГО.

  - Если по запрошенному номеру партии  изделия окажется, что данное изделие поставлено по адресу другого ЗС с высокой долей вероятности данное изделие является контрафактным.

- При проведении вышеуказанных действий потребитель или проверяющий орган может обнаружить факты, вызывающие подозрение на возможность принадлежности проверяемого фильтро-вентиляционного оборудования средств коллективной защиты к разряду контрафактной продукции. В таком случае потребителю или проверяющему органу рекомендуется дополнительно обратиться на завод производитель или к его уполномоченному представителю для дополнительной проверки изделия. Завод производитель по запросу территориальных органов управления МЧС России или балансодержателей ЗС ГО может провести проверку и при подтверждении контрафакта рекомендовать потребителю выставить поставщику рекламацию.

- Приложения.

  - Приложение 1. Схема маркировки ФПУ-200, ФП-300, РП-100.

# Приложение1

# Схемы маркировки

## Фильтр-поглотитель универсальный ФПУ-200 производства     ОАО «ЗАРЯ»

### Вид сбоку:

### Вид сверху:							Вид сбоку 2:

# Схемы маркировки

## Фильтр-поглотитель универсальный ФП-300      производства  ОАО «ЭХМЗ»

### Вид сбоку:

### Вид сверху:	   Вид сбоку 2:

# Схемы маркировки

## Фильтр-поглотитель универсальный ФПУ-200 производства ОАО «Тамбовмаш»

### Вид сбоку:

### Вид сверху:							Вид сбоку 2:

# Схемы маркировки

## Регенеративный патрон РП-100 производства     ОАО «Тамбовмаш»

### Вид сбоку:

### Вид сверху:							Вид сбоку 2:

Приложение № 2

к Указанию ГУ МЧС России по ___

«___» _____.2012  года №___

Прайс-лист средств  фильтровентиляции и регенерации воздуха и других изделий для защитных сооружений гражданской обороны

| № п/п | Продукция | Цена, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Фильтр-поглотитель ФП-300 | 88 000,00 |
|  | Монтажные детали к ФП-300 | от 19 000,00 |
|  | Фильтр-поглотитель ФПУ-200 | 50 300,00 |
|  | Монтажные детали к ФПУ-200 | от 15 500,00 |
|  | Регенеративный патрон РП-100 | 85 600,00 |
|  | Монтажные детали к РП-100 | от 15 500,00 |
|  | Фильтр-поглотитель ФГ-70 | 85 600,00 |
|  | Монтажные детали к ФГ-70 | от 15 500,00 |
|  | Предфильтр ПФП-1000 | 81 000,00 |
|  | Фильтр-пакет ПФП-1000 | 35 500,00 |
|  | Электровентилятор ЭРВ 600/300 | 176 000,00 |
|  | Электровентилятор ЭРВ-49 | от 35 000,00 |
|  | Регенератор воздуха РУ-150/6 | договорная |
|  | Регенер. установка "Устройство-300" | договорная |
|  | Фильтровентиляционный комплект ФВК-1 | 835 000,00 |
|  | Фильтровентиляционный комплект ФВК-2 | 2 800 000,00 |
|  | Двери защитно-герметические | от 30 000,00 |
|  | Клапаны герметические | от 15 000,00 |
|  | Клапан избыточного давления КИДМ | от 11 000,00 |
|  | Малогабаритная защитная секция МЗС | от 15 000,00 |
|  | Унифицированная защитная секция УЗС | от 15 000,00 |

Проект

Приложение № 3

к Указанию ГУ МЧС России по ___

«___»________.2012  года №___

Перечень организаций, осуществляющих промышленное изготовление оборудования для коллективных средств защиты

| № п/п | Продукция | Завод изготовитель |
| --- | --- | --- |
|  | Фильтр-поглотитель ФП-300 | ОАО «Электростальский химико-механический завод» |
|  | Монтажные детали к ФП-300 | ОАО «Электростальский химико-механический завод» |
|  | Фильтр-поглотитель ФПУ-200 | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Монтажные детали к ФПУ-200 | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Регенеративный патрон РП-100 | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Монтажные детали к РП-100 | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Фильтр-поглотитель ФГ-70 | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Монтажные детали к ФГ-70 | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Предфильтр ПФП-1000 | ОАО «Электростальский химико-механический завод» |
|  | Фильтр-пакет ПФП-1000 | ОАО «Электростальский химико-механический завод» |
|  | Электровентилятор ЭРВ 600/300 | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Электровентилятор ЭРВ-49 | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Регенератор воздуха РУ-150/6 | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Регенер. установка "Устройство-300" | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Фильтровентиляционный комплект ФВК-1 | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Фильтровентиляционный комплект ФВК-2 | ОАО «Тамбовмаш» |
|  | Двери защитно-герметические | ООО «Технологии охраны здоровья» |
|  | Клапаны герметические | ООО «Технологии охраны здоровья» |
|  | Клапан избыточного давления КИДМ | ООО «Технологии охраны здоровья» |
|  | Малогабаритная защитная секция МЗС | ООО «Технологии охраны здоровья» |
|  | Унифицированная защитная секция УЗС | ООО «Технологии охраны здоровья» |

Проект

Приложение № 4

к Указанию ГУ МЧС России по ___

«___»________.2012  года №___

«Утверждаю»

Начальник Главного управления

МЧС России по субъекту РФ

«____» _________2012 года

План мероприятий Главного управления МЧС России по субъекту РФ

по восстановлению инженерной защиты субъекту РФ.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Личный доклад Начальника Главного управления МЧС России по субъекту РФ о результатах инвентаризации защитных сооружений в организациях и службах Губернатору – руководителю гражданской обороны и председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) субъекта РФ для вынесения вопроса инженерной защиты на рассмотрение КЧС и ПБ субъекту РФ. | До 25.02.2012 года | Начальник ГУ МЧС России по СРФ |
|  | Подготовка заседания комиссии КЧС и ПБ Субъекту РФ с повесткой дня: «О мерах по восстановлению инженерной защиты субъекту РФ» на основании доклада Заместителя Председателя КЧС и ОПБ – Начальника ГУ МЧС России по субъекту РФ с обсуждением и утверждением: - плана мероприятий по восстановлению инженерной защиты в субъекте Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях; - перечня муниципальных образований, а также предприятий, организаций, учреждений и служб центрального подчинения, критически важных для безопасности субъекту РФ, инженерная защита которых подлежит первоочередному восстановлению; - графики проведения восстановления инженерной защиты, со сроком окончания до конца года (по 30 % в квартал от общей численности организаций центрального подчинения и муниципальных образований, рекомендованных перечнем МЧС России); - источников финансирования восстановления инженерной защиты (из средств предусмотренных на предупреждение ЧС, исходя из бюджетной принадлежности организаций). | До 25.02.2012 года | Заместитель Начальника ГУ МЧС России по СРФ по защите |
|  | Подготовка проекта Постановления Правительства субъекту РФ по утверждению Решения КЧС «О мерах по восстановлению инженерной защиты субъекту РФ» | До 1.02.2012 года | Заместитель Начальника ГУ МЧС России по СРФ по защите |
|  | Доведение Постановления Губернатора и решения Комиссии по ЧС и ПБ Субъекту РФ до руководителей организаций центрального подчинения и глав муниципальных образований, инженерная защита которых подлежит первоочередному восстановлению на специальном инструктивном совещании руководителей. | До 10.02.2012 года | Заместитель Начальника ГУ МЧС России по СРФ по защите |
|  | Оказание методической помощи организациям в восстановлении инженерной защиты и составлении заявок организаций на приобретение необходимых средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны, для замены СФВ и РВ, срок эксплуатации которых истёк. Представление разработанных заявок организациями на приобретение средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны в Главное управление МЧС России по субъекту РФ для согласования и оказание помощи в их реализации. | Весь период | Начальник УМЦ ГОЧС СРФ |
|  | Централизованный сбор и передача в ЦРЦ МЧС России (Управление защиты) заявок организаций на приобретение средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны | До 15 числа каждого месяца | Заместитель Начальника ГУ МЧС России по СРФ по защите |
|  | Текущий контроль состояния средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны в организациях центрального подчинения и муниципальных образованиях по докладам органов управления и сотрудников, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской защиты организаций на местах и в ходе плановых проверок состояния гражданской защиты | к 20 числу каждого месяца | Заместитель Начальника ГУ МЧС России по СРФ по защите |
|  | Подготовка и проведение конкурса на лучшее защитное сооружение ГО в организациях центрального подчинения и муниципальных образованиях Субъекту РФ | Третий квартал 2012 года | Начальник УМЦ ГОЧС СРФ |
|  | Доклад о ходе восстановления инженерной защиты: - Начальнику регионального центра на селекторном совещании - еженедельно нарастающим итогом по установленной форме; - Руководителю гражданской обороны и председателю КЧС и ПБ Субъекту РФ – в рабочем порядке. | Еженедельно на плановом селекторном совещании отдельным вопросом | Начальник ГУ МЧС России по СРФ |

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по субъекту РФ по защите

«____» _________2012  г.

Проект

Приложение №5

К Указанию

ГУ МЧС России по ___

от «__» февраля2012  года

Образец заявки на приобретении средств фильровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны

Генеральному директору

Центра «Гражданская защита»

Заявка

Уважаемый _____________________________________

Прошу Вас оказать помощь (указать название организации) в срочном приобретении средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны в количестве (указать количество) комплектов.

Дополнительно просим оказать помощь в приобретении средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны (перечислить названия и количество)

Оплату гарантируем.

Счёт на оплату просим выставить на прилагаемые реквизиты (указать банковские реквизиты организации).

Руководитель организации.

Фамилия, подпись, число, месяц, год.

Приложение №6

К Указанию

ГУ МЧС России по ___

от «__» февраля2012  года

Информационный бюллетень

Центр

содействия реализации превентивных мероприятий в области

гражданской защиты и пожарной безопасности «Гражданская защита»

107553, Россия, Москва, ул. Иркутская, 11/17, к.1,3. kmp@кфrambler.ru,

тел: тел./факс (495)543-90-02 и (495) 771-34-53,54,55,

Центр объединяет организации, добровольно аккредитованные при центральных органах государственной власти по вопросам гражданской защиты, пожарной, антитеррористической, экологической, промышленной безопасности и безопасности людей на водных акваториях на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

#### Основные направления деятельности

- оказание помощи в осуществлении мониторинга состояния учебно-методической базы системы гражданской защиты пожарной, антитеррористической, экологической, промышленной безопасности и безопасности людей на водных акваториях на территории субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в организациях и службах;

- оказание помощи в разработке, издании и поставке заказчикам необходимых методических пособий и специальной литературы по вопросам гражданской защиты, пожарной, антитеррористической, экологической, промышленной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории субъектов РФ и муниципальных образований;

- осуществление независимого общественного аудита состояния гражданской защиты, пожарной, антитеррористической, экологической, промышленной безопасности и безопасности людей на водных акваториях на территории субъектов Российской Федерации, соответствия их нормативной правовой базы  федеральному законодательству и оказание методической и консалтинговой помощи в устранении выявленных недостатков;

- разработка по результатам независимого аудита документов компетенции МЧС России и других центральных федеральных органов исполнительной власти (паспортов безопасности, планов ГО, планов действий в чрезвычайных ситуациях, разделов инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и других документов) для заказчиков всех уровней;

- оказание помощи в проведении специальных занятий и семинаров с офицерами и служащими оперативного звена территориальных органов управления МЧС России по обмену передовым опытом работы в системе гражданской защиты;

- оказание помощи по подготовке и изданию комплектов документов к началу учебного года адресное для регионального,  муниципального и объектового уровней;

- оказание методической помощи по подготовке и проведении учебно-методических сборов с руководящим составом  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по подведению итогов деятельности за год в области гражданской защиты и пожарной безопасности с проведением показных занятий по действиям единых дежурных диспетчерских служб, комиссий, органов управления и сил экстренного реагирования при ликвидации последствий ЧС  на энергетических сетях, в период пропуска весеннего паводка и лесоторфяных пожаров;

- оказание методической помощи по подготовке и проведении комплекса мероприятий по смотру готовности органов управления, сил, средств и материально-технической базы системы гражданской защиты населения новоназначенными (новоизбранными) руководителями органов государственной власти и местного самоуправления;

- оказание помощи в приведении нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по вопросам гражданской защиты и обеспечению всех видов безопасности населения в соответствие с федеральным законодательством;

- содействие обеспечению современным оснащением, оборудованием  и техникой спасательных и противопожарных сил МЧС России;

- содействие обеспечению современным оснащением, оборудованием средств коллективной защиты и индивидуальными средствами защиты кожи и органов дыхания.

- составление исторических формуляров органов управления, подразделений и частей МЧС России;

- содействие реализации программ социальной защиты сотрудников МЧС России и членов их семей.

Приложение № 7                                                                                                     к Указанию ГУ МЧС России по ___

«___» _____.2012  года №___

Проект

Главное управление МЧС России по городу Москве

_____________________________________________________________________________

Указание

«О мерах по дальнейшему совершенствованию инженерной защиты в городе Москве в 2012 году»

Анализ результатов проверки состояния инженерной защиты Главного управления МЧС России по городу Москве показал, что работа по поддержанию в готовности к приему укрываемых защитных сооружений  гражданской обороны в большинстве административных округов до сих пор организовано недостаточно эффективно.  Основной причиной неготовности защитных сооружений является непригодность к использованию по прямому предназначению средств фильтровентиляции и регенерации  воэдуха из-за истекших сроков эксплуатации, хранения и освежения.

Лидерами в организации этой работы являются управления по административным округам Главного управления МЧС России по городу Москве Центрального, Восточного, Северо-Западного  и Северо-Восточного административных округов.

Неудовлетворительно организована эта работа в Северном, Западном, Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах, где неготовность защитных сосружений к приему укрываемых по вышеуказанным причинам достигает 60-80 % и более.

К сожалению, большинство балансодержателей защитных сооружений территориального звена выполняют требования действующего законодательства в области инженерной защиты и рекомендации ГУ МЧС России по городу Москве формально, обращая внимание только на косметический ремонт защитных сооружений, а не на готовность основных систем жизнеобеспечения и в первую очередь систем фильтровентиляции и регенерации воздуха.

Особенно неудовлетворительное состояние работы по восстановлению и совершенствованию инженерной защиты в новообразованных муниципальных образованиях. Такое положение оказывает отрицательное воздействие на общее состояние инженерной защиты населения, и может в случае чрезвычайных ситуаций мирного и военного характера стать основной причиной больших и неоправданных потерь

Исходя из вышеизложенного требую:

1. Начальникам Управлений по административным округам Главного управления МЧС России по городу Москве в срок до 15 февраля 2012 года:

1.1. Разработать планы по реализации Указаний Главного управления МЧС России по городу Москве «О мерах по совершенствованию учебно-методической базы гражданской защиты». Копии распорядительных документов по совершенствованию ИС, а также данные о состоянии инженерной защиты в каждом АО представить Начальнику управления защиты Главного управления МЧС России по городу Москве

1.2. Доложить лично руководителям гражданской обороны и председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности состояние инженерной защиты и предложений по устранению недостатков.  Работу организовать в соответствии с требованиями настоящего Указания Главного управления МЧС России по городу Москве и утверждёнными методическими рекомендациями (приложение №3);

1.3. Довести до всех организаций – балансодержателей защитных сооружений перечень оборудования для средств коллективной защиты, промышленного изготовления (Приложение №1), перечень новых сертифицированных МЧС России образцов средств индивидуальной защиты органов дыхания (Приложение №2), методические рекомендации по созданию, восстановлению, совершенствованию,  обеспечению сохранности  и грамотной эксплуатации средств фильтровентиляции и регенерации воздуха защитных сооружений гражданской обороны в субъекте Российской Федерации (Приложение №3);

1.4. Рекомендовать руководителям гражданской обороны и председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям всех уровней вопрос замены непригодных для эксплуатации средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны и инженерной защиты в целом рассмотреть на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, а их решения утвердить соответствующими постановлениями Глав административных округов и приказами руководителей организаций;

1.5. Еженедельно к селекторному совещанию представлять отчет о проделанной работе Начальнику управления защиты Главного управления МЧС России по городу Москве;

1.6. Обеспечить доукомплектование современной литературой и учебно-методическими пособиями по вопросам инженерной защиты в УМЦ ГОЧС, его филиалах, на курсах ГОЧС, в учебных классах организаций, в Управлениях по административным округам Главного управления МЧС России по городу Москве, в библиотеках специального и общего пользования;

1.7. До 1 августа 2012 года организовать проведение смотров – конкурсов на лучшее защитное сооружение среди организаций – балансодержателей ЗС ГО в каждом административном округе;

1.8. Работу по замене средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны взять под личный контроль, в соответствии с утверждёнными руководителями гражданской обороны административных округов графиками;

1.9. Заявки на приобретение средств фильтровентиляции и регенерации воздуха для защитных сооружений гражданской обороны, поступившие от организаций, направлять в адрес Центра содействия реализации превентивных мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности «Гражданская защита» на имя Генерального директора Центра Козубая Михаила Петровича по телефонам/факсам (495) 771-34-53; (495) 771-34-54; (495) 771-34-55;

2. Контроль исполнения настоящего указания возложить на Начальника управления защиты Главного управления МЧС России по городу Москве

Первый  заместитель

начальника Главного управления МЧС России

по городу Москве

генерал-майор                                                                                                     Акимов Ю.Н.

«__» _________ 2012 года

# Проект

# Комиссия

# по чрезвычайным ситуациям и обеспечению

# пожарной безопасности субъекта РФ

## Решение

### «__» 02.2012  г.                                                                                                №  «___»

### г._____________

«О мерах по восстановлению и совершенствованию инженерной защиты субъекта РФ»

Заслушав доклад  Заместителя Председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Субъекту РФ - Начальника Главного управления МЧС России по субъекту РФ а «О состоянии инженерной защиты субъекта РФ и мерах по её восстановлению и совершенствованию» комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Субъекту РФ решила:

1. Утвердить План мероприятий по восстановлению инженерной защиты субъекту РФ (Приложение № 1);

- перечень муниципальных образований, а также предприятий, организаций, учреждений и служб центрального подчинения, критически важных для безопасности субъекта РФ, инженерная защита которых подлежит первоочередному восстановлению (Приложение №2);

- графика контроля проведения восстановления инженерной защиты, со сроком окончания до конца года (по 30 % в квартал текущего года от общей численности муниципальных образований и организаций,) (Приложение №3);

2. Рекомендовать руководителям гражданской обороны и председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям всех уровней вопрос состояния инженерной защиты рассмотреть на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, а их решения утвердить соответствующими постановлениями Глав муниципальных образований и приказами  руководителей организаций. Финансирование восстановления инженерной защиты осуществлять из средств, предусмотренных на предупреждение ЧС в бюджете организации, муниципального образования.

3. Начальнику Главного управления МЧС России по субъекту РФ работу по восстановление инженерной защиты опасных объектов взять под личный контроль. О ходе работы докладывать Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности субъекта РФ по состоянию на 25 число каждого месяца в рабочем порядке.

4. Настоящее Решение утвердить Постановлением Правительства Субъекту РФ и довести до руководителей гражданской обороны и председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности центральных исполнительных органов государственной власти субъекта РФ и муниципальных образований субъекта РФ.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на  Заместителя Председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности субъекта РФ - Начальника Главного управления МЧС России по субъекту РФ.

Приложение: на ___ листах, в 1 экз.Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  субъекта РФ

| «Утверждаю» Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям к Указанию ГУ МЧС России по_ и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования (организации) субъекта РФ подпись Фамилия «____» ________2012 года | Приложение №1 к Решению КЧС и ОПБ по субъекту РФ от «___» 02.2012 года №___ |
| --- | --- |

План  мероприятий комиссии по ЧС и ОПБ муниципального образования  (организации) субъекта РФ  по восстановлению инженерной защиты.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка заседания комиссии КЧС и ПБ муниципального образования (организации) с повесткой дня: «О мерах по восстановлению и совершенствованию инженерной защиты муниципального образования (организации)» на основании доклада Заместителя Председателя КЧС и ОПБ – Начальника Управления ЧСПБ (Отдела ГОЧС) муниципального образования (организации) Субъекту РФ с обсуждением и утверждением: - плана мероприятий по восстановлению инженерной защиты муниципального образования (организации) Субъекту РФ; - перечня предприятий, организаций, учреждений и служб, критически важных для безопасности муниципального образования Субъекту РФ, инженерная защита которых подлежит первоочередному восстановлению; - графика проведения восстановления инженерной защиты, со сроком окончания до конца года (по 30 % в квартал от общей численности организаций,); - источников и объёмов финансирования восстановления инженерной защиты (из средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования (организации) на предупреждение ЧС). | До 1.02.2012 года | Начальник Управления ЧСПБ (Отдела ГОЧС) муниципального образования (организации) |
| 2 | Подготовка проекта Постановления Главы муниципального образования Субъекту РФ (руководителя организации) по утверждению Решения КЧС и ОПБ «О мерах по восстановлению и совершенствованию инженерной защиты муниципального образования (организации) субъекту РФ» | До 25.02.2012 года | Начальник Управления ЧСПБ (Отдела ГОЧС) муниципального образования (организации |
| 3 | Доведение Постановления Главы и решения Комиссии по ЧС и ПБ до руководителей организаций, инженерная защита которых подлежит первоочередному восстановлению | До 1 февраля2012 года | Начальник Управления ЧСПБ (Отдела ГОЧС) муниципального образования (организации |
| 4 | Оказание методической помощи организациям в восстановлении инженерной защиты и составлению заявок на приобретение средств фильтровентиляции и регенерации воздуха. | Весь период | Начальник Управления ЧСПБ (Отдела ГОЧС) муниципального образования (организации |
| 5 | Текущий контроль инженерной защиты в организации и муниципальные образования Субъекту РФ по докладам сотрудников ГОЧС организаций на местах и в ходе плановых комплексных проверок состояния готовности РСЧС и ГО | к 25 числу каждого месяца | Начальник Управления ЧСПБ (Отдела ГОЧС) муниципального образования (организации |
| 6 | Конкурс на лучшее защитное сооружение ГО муниципальных образований | Третий квартал 2012 года | Начальник Управления ЧСПБ (Отдела ГОЧС) муниципального образования (организации |
| 7 | Доклад о ходе восстановления инженерной защиты - Начальнику главного управления МЧС России по субъекту РФ - Руководителю гражданской обороны и председателю КЧС и ПБ . | Еженедельно в рабочем порядке | Начальник Управления ЧСПБ (Отдела ГОЧС) муниципального образования (организации |

Заместитель председателя КЧС и ОПБ - Начальник управления

ЧСПБ (отдела ГОЧС) муниципального образования (организации)

«____» ___________2012  года

Проект

Перечень муниципальных образований, а также предприятий, организаций, учреждений и служб центрального подчинения, критически важных для безопасности Субъекту РФ, инженерная защита  которых подлежит первоочередному восстановлению.

| № п/п | Наименование муниципального образования (организации, службы) | Адрес, телефон, факс |
| --- | --- | --- |

Проект

График контроля проведения восстановления инженерной защиты (УМБ ГЗ), со сроком окончания до конца года (по 30 % в квартал от общей численности муниципальных образований и организаций

| № п/п | Наименование муниципального образования (организации) | Срок восстановления инженерной защиты | Ответственный за исполнение | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение.

По итогам каждого учебного года ВНИИГОЧС МЧС России будут обобщаться  предложения и замечания территориальных органов управления МЧС России по  дальнейшему совершенствованию настоящих Методических рекомендаций «По контролю поставок организациям инженерно-технического оборудования для средств коллективной защиты, исключающих возможность поставок контрафактной продукции порядке в ходе организации и проведения работы по своевременному выявлению и замене средств фильтровентиляции и регенерации воздуха с истекшим сроком эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в субъекте Российской Федерации»

.

# Text boxes

квартал и год изготовления

Заявка печатается на бланке организации

Приложение №2 к Решению КЧС и ОПБ

от «___» ________ 2011 №_____

Приложение №3

к Решению КЧС

от «___» ______2011№_____

шифр завода-изготовителя

номер изделия в партии

Шифр завода и дата выпуска нанесена объемная маркировка

02-05

номер партии

ФПУ-200 № 17

02-05 парт № 35

сопр 38 мм вод. ст

масса 29,6 кг

27

величина сопротивления постоянному потоку воздуха

27

масса изделия

нанесено мастикой

нанесено мастикой: год выпуска

нанесено мастикой

ВЫХОД

ВОЗДУХА

нанесено мастикой

нанесено мастикой

05

ВОЗДУХА

ВХОД

Месяц и год изготовления

шифр завода-изготовителя

ФП-300

02 – 2004 г.

ПАРТИЯ №1 ФП№43

масса 61,6 кг

номер партии

26

номер изделия в партии

масса изделия

В нутрии под крышкой нанесена объемная маркировка шифр завода  26 и дата изготовления

нанесено мастикой

нанесено мастикой: год выпуска

нанесено мастикой

ВЫХОД

ВОЗДУХА

нанесено мастикой

нанесено мастикой

04

ВОЗДУХА

ВХОД

масса изделия

величина сопротивления постоянному потоку воздуха

номер партии

квартал и год изготовления

шифр завода-изготовителя

номер изделия в партии

90

ФПУ-200 № 17

02-05 парт № 35

сопр 50 мм вод. ст

масса 29,6 кг

нанесено мастикой

нанесено мастикой: год выпуска

нанесено мастикой

ВЫХОД

ВОЗДУХА

нанесено мастикой

нанесено мастикой

05

ВОЗДУХА

ВХОД

Логотип  завода

номер изделия в партии

номер партии

РП-100 № 17

02-10 парт № 35

сопр 17 мм вод. ст

масса 92 кг

величина сопротивления постоянному потоку воздуха

квартал и год изготовления

масса изделия

нанесено мастикой

нанесено мастикой: год выпуска

нанесено мастикой

ВЫХОД

ВОЗДУХА

нанесено мастикой

нанесено мастикой

10

ВОЗДУХА

ВХОД