**О внесении изменений в Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583**

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
  
ПРИКАЗ  
  
от 9 августа 2010 года N 377  
  
  
О внесении изменений в [Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны](http://docs.cntd.ru/document/901836987), утвержденные [приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583](http://docs.cntd.ru/document/901836987)

Внести в [Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны](http://docs.cntd.ru/document/901836987), утвержденные[приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583](http://docs.cntd.ru/document/901836987) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317), изменения согласно[приложению](http://docs.cntd.ru/document/902230559).  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2003, N 21. - *Прим.ред.* 

Министр  
С.К.Шойгу

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  
7 сентября 2010 года,  
регистрационный N 18377

Приложение. Изменения, вносимые в Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583

Приложение

В [Правилах эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны](http://docs.cntd.ru/document/901836987), утвержденных[приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583](http://docs.cntd.ru/document/901836987) (далее - [Правила](http://docs.cntd.ru/document/901836987)):  
  
по тексту [Правил](http://docs.cntd.ru/document/901836987) слова "органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации" в соответствующем падеже;  
  
дополнить [главу II Правил](http://docs.cntd.ru/document/901836987) пунктами 2.5-2.14 следующего содержания:  
  
"2.5. С учета снимаются ЗС ГО в следующих случаях:  
  
при утрате расчетных защитных свойств ограждающих и несущих строительных конструкций, если восстановление их технически невозможно или экономически нецелесообразно;  
  
в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснащением зданий и сооружений, осуществляемыми по решению федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При этом в планах технического переоснащения и реконструкции организаций предусматривается восполнение списываемого фонда ЗС ГО;  
  
при отсутствии организаций, которым возможна передача ЗС ГО в оперативное управление, хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на данной территории для защиты категорий населения, установленных [постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"](http://docs.cntd.ru/document/901748414).

2.6. В целях подготовки документации для снятия с учета ЗС ГО создается комиссия решением соответствующего должностного лица:  
  
руководителем федерального органа исполнительной власти или государственного учреждения, в оперативном управлении или хозяйственном ведении которого они находятся, - в отношении ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, за исключением ЗС ГО, закрепленных за организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
  
руководителем организации - в отношении ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности и закрепленных за данными организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;  
  
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности;

руководителем организации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности этой организации.

2.7. В состав комиссии, создаваемой для снятия с учета ЗС ГО (далее - комиссия), включаются по согласованию представители главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, ведущего учет ЗС ГО соответствующего субъекта Российской Федерации, и территориального органа Росимущества по субъекту Российской Федерации, на территории которого находится данное ЗС ГО.

2.8. Комиссия рассматривает документацию планируемого к снятию с учета ЗС ГО, оценивает готовность ЗС ГО к использованию по предназначению и по результатам работы составляет акт о снятии с учета ЗС ГО в соответствии с приложением N 20 или принимает решение об отказе в снятии с учета данного ЗС ГО.

2.9. К акту о снятии с учета ЗС ГО прилагаются:  
  
паспорт ЗС ГО;  
  
выписка из реестра федерального имущества (собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований);  
  
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности;  
  
техническое заключение о состоянии ЗС ГО по рекомендуемому образцу согласно приложению N 21;  
  
рекомендации по использованию полученного в результате снятия с учета ЗС ГО помещения и земельного участка;  
  
особое мнение отдельных членов комиссии (при наличии).  
  
При подготовке документов для снятия с учета ЗС ГО, пришедшего в негодность в результате аварии или стихийного бедствия, к акту прилагаются копии документов, подтверждающих факт аварии или стихийного бедствия.  
  
Акт о снятии с учета ЗС ГО с прилагаемыми к нему документами (далее - документация) составляется в пяти экземплярах.

2.10. До утверждения акт о снятии с учета убежищ гражданской обороны с прилагаемой документацией направляется на согласование в МЧС России, а противорадиационных укрытий - в соответствующий региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2.11. Согласованные акты о снятии с учета ЗС ГО утверждаются:

для ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, - Росимуществом (территориальным органом Росимущества);  
  
для ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, - органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится снимаемое с учета ЗС ГО;  
  
для ЗС ГО, находящихся в собственности организации, - руководителем этой организации.

2.12. После утверждения акт о снятии с учета ЗС ГО руководителем, решением которого создана комиссия, направляется:  
  
первый экземпляр - в МЧС России (Департамент гражданской защиты) через соответствующие региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России по г.Москве;  
  
второй экземпляр - в соответствующий орган, утвердивший акт о снятии с учета ЗС ГО;  
  
третий экземпляр - в главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации, в котором находится ЗС ГО на учете;  
  
четвертый экземпляр - в соответствующий территориальный орган Росимущества;  
  
пятый экземпляр - в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

2.13. Департамент гражданской защиты и главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации ведут журналы снятых с учета ЗС ГО в соответствии с приложением N 22.

2.14. Территориальные органы Росимущества обеспечивают внесение соответствующих изменений в реестр федерального имущества, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в реестры собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.".  
  
Дополнить [Правила](http://docs.cntd.ru/document/901836987) приложениями N 20, 21, 22 следующего содержания:

Приложение N 20 к п.2.8 Правил  
Экз. N \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | УТВЕРЖДЕНО | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (должность) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (должность) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (подпись, инициалы, фамилия) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (подпись, инициалы, фамилия) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " |  | | | " |  | | | | | 20 | |  | | | г. | | |  | | " | |  | " | | |  | | | 20 | | | |  | | г. | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | М.П. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АКТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **о снятии с учета** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | (убежища, противорадиационного укрытия) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование органа (организации) - пользователя ЗС ГО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | |  | | | " | |  | | | | 20 | |  | | | г. | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | (населенный пункт) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комиссия в составе: председателя | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | (должность, фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| членов комиссии: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | (должность, фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | (должность, фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | (должность, фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | (должность, фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| назначенная приказом (распоряжением) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | от " | | | |  | | " |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (наименование органа, организации) | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
|  | | | | | | 20 | |  | | г. N | |  | | | | | на основании | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| провела осмотр | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | (наименование объекта, адрес месторасположения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и рассмотрела предоставленную комиссии техническую документацию: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Год ввода в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Первоначальная балансовая стоимость ЗС ГО - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | руб. (в ценах | | | | | | |  | | | | года). | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Сумма начисленного износа по данным бухгалтерского учета - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | руб. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Количество проведенных капитальных ремонтов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | на сумму | | | | |  | | | | | руб. | | |
| (в ценах | | | | |  | | | | | | года). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Балансовая стоимость ЗС ГО на момент снятия его с учета - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | руб. (в | | | |
| ценах 20 | | | | |  | | | | | | года). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Физическое состояние конструкций ЗС ГО и причины снятия его с учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Заключение комиссии: | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение: перечень документов, прилагаемых к акту о снятии с учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Председатель комиссии | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | (подпись, фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Члены комиссии: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | (подпись, фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | (подпись, фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | (подпись, фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

Приложение N 21 к п.2.9 Правил  
  
(рекомендуемый образец)

       
Техническое заключение о состоянии ЗС ГО

Введение  
  
Список исполнителей  
  
Раздел 1. Данные об организации, выполнявшей обследование

1.1. Наименование организации, ее почтовый адрес, телефон, факс.

1.2. Копии документов о внесении организации, проводившей обследование ЗС ГО, в государственный реестр саморегулируемых организаций.  
  
Раздел 2. Сведения об обследуемом ЗС ГО

2.1. Общие сведения об обследуемом ЗС ГО.

2.2. Описание места расположения ЗС ГО.

2.3. Данные о природно-климатических условиях района размещения ЗС ГО.   
  
Раздел 3. Характеристика ЗС ГО

3.1. Объемно-планировочное решение.

3.2. Конструктивное решение:

3.2.1. Фундамент.

3.2.2. Колонны и балки.

3.2.3. Наружные и внутренние стены.

3.2.4. Покрытие.

3.2.5. Гидроизоляция.

3.2.6. Наружный и внутренний водоотводы.

3.2.7. Дренаж.

3.2.8. Входы и аварийные выходы.

3.2.9. Защитные устройства на входах, заборе и вытяжке воздуха.

3.3. Инженерно-технические системы:

3.3.1. Вентиляция и отопление.

3.3.2. Водоснабжение и канализация.

3.3.3. Электроснабжение.

3.3.4. Связь.  
  
Раздел 4. Результаты технического обследования

4.1. Методика проведения обследования.

4.2. Фундамент.

4.3. Колонны и балки.

4.4. Наружные и внутренние стены.

4.5. Покрытие.

4.6. Гидроизоляция.

4.7. Наружный и внутренний водоотводы.

4.8. Дренаж.

4.9. Инженерно-технические системы:

4.9.1. Вентиляция и отопление.

4.9.2. Водоснабжение и канализация.

4.9.3. Электроснабжение.

4.9.4. Связь.

4.10. Планировка и состав помещений.

4.11. Входы и аварийные выходы.

4.12. Защитные устройства на входах, заборе и вытяжке воздуха.  
  
Раздел 5. Определение прочности материалов неразрушающими инструментальными методами контроля  
  
Раздел 6. Геодезические наблюдения

Раздел 7. Результаты инженерно-геологических изысканий  
  
Раздел 8. Расчет защитных свойств несущих и ограждающих конструкций ЗС ГО  
  
Раздел 9. Выводы и рекомендации  
  
Приложение. Копии сертификатов о внесении в государственный реестр средств измерения приборов, использованных при обследовании ЗС ГО.

Приложение N 22  
к п.2.15 Правил

       
Журнал снятых с учета ЗС ГО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование организации (органа), в оперативном управлении или хозяйственном ведении которой находится ЗС ГО | Место нахождения ЗС ГО | Тип ЗС ГО (убежище, ПРУ), вместимость, класс (группа), год ввода в эксплуатацию | Характер использования ЗС ГО в мирное время | Основные причины снятия с учета ЗС ГО | Дата снятия с учета ЗС ГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Электронный текст документа  
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Бюллетень нормативных актов   
федеральных органов   
исполнительной власти,   
N 40, 04.10.2010