[Главная](http://www.consultant.ru/)[Документы](http://www.consultant.ru/document/)МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ от 30 ноября 2015 г. N 618 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И КОНТРОЛЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ ОТ 27.05.2003 N 285

[**Приказ МЧС России от 30.11.2015 N 618 "О внесении изменений в Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285"...**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191679/)

Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2015 г. N 40363

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ**

**ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ**

**ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ПРИКАЗ**

**от 30 ноября 2015 г. N 618**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

**В ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ**

**ЗАЩИТЫ, ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ**

**И КОНТРОЛЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ**

**ОТ 27.05.2003 N 285**

Внести изменения в Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июля 2003 г., регистрационный N 4934), с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 10.03.2006 N 140 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 марта 2006 г., регистрационный N 7633), от 19.04.2010 N 186 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 июня 2010 г., регистрационный N 17539), согласно [приложению](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191679/1c18a6bda12e70084c436b04c003b8bea487d3dc/#dst100008).

Министр

В.А.ПУЧКОВ

[**Приказ МЧС России от 30.11.2015 N 618 "О внесении изменений в Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285"...**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191679/)

**Приложение**

к приказу МЧС России

от 30.11.2015 N 618

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ

РАЗВЕДКИ И КОНТРОЛЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ

ОТ 27.05.2003 N 285

Внести в Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июля 2003 г., регистрационный N 4934), с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 10.03.2006 N 140 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 марта 2006 г., регистрационный N 7633), от 19.04.2010 N 186 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 июня 2010 г., регистрационный N 17539) (далее - Правила), следующие изменения:

1. По тексту Правил:

слова "складское помещение" и "склад (хранилище)" в соответствующем падеже и числе заменить словами "специализированное складское помещение (место хранения)" в соответствующем падеже и числе;

слово "поверка" в соответствующем падеже и числе заменить словами "проверка (поверка)" в соответствующем падеже и числе;

слова "дозиметрических приборов" заменить словами "приборов радиационного контроля".

2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Настоящие Правила разработаны на основании федеральных законов от 21 декабря 1994 г. [N 68-ФЗ](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2015, N 18, ст. 2622) и от 12 февраля 1998 г. [N 28-ФЗ](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/) "О гражданской обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 799; 2015, N 27, ст. 3962), [Указа](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48356/) Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 2015, N 11, ст. 1588), постановлений Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. [N 1309](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25087/) "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 49, ст. 6000; 2015, N 30, ст. 4608) и от 27 апреля 2000 г. [N 379](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27032/) "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 18, ст. 1991; 2012, N 1, ст. 154) и определяют требования к специализированным складским помещениям (местам хранения), а также порядку накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля.".

3. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"По решению руководителя организации хранение средств радиационной и химической защиты может быть организовано как в специализированных складских помещениях (складах, хранилищах), так и в специализированных местах хранения.".

4. Пункт 1.4 после слов "готовности к применению" дополнить словами "(далее - ответственные за хранение)".

5. В пункте 2.2 слова "на складах, а также в запасе организаций" заменить словами "в специализированных складских помещениях (местах хранения)".

6. В пункте 2.8:

подпункт 2.8.7 изложить в следующей редакции:

"2.8.7. При хранении средств радиационной и химической защиты в специализированных складских помещениях они должны быть оснащены оборудованием, инвентарем и инструментом, примерный перечень которых приведен в приложении N 2. Опись оборудования утверждается ответственным за хранение.";

в подпункте 2.8.9 и далее по тексту Правил слова "заведующий складом" в соответствующем падеже заменить словами "ответственный за хранение" в соответствующем падеже;

в подпункте 2.8.10 слова "паспорт хранилища" заменить словами "паспорт специализированного складского помещения (места хранения);";

в подпункте 2.8.11 слова "Места хранения" заменить словами "Специализированные складские помещения для хранения".

7. В пункте 2.9:

в подпункте 2.9.3 слово "хранилища" в соответствующем падеже заменить словами "специализированного складского помещения (места хранения)" в соответствующем падеже;

в подпункте 2.9.5 слова "в хранилище" и "на складе" исключить;

подпункт 2.9.6 изложить в следующей редакции:

"2.9.6. Порядок хранения, размещения и укладки средств радиационной и химической защиты должен обеспечивать сохранность изделий, возможность проведения их осмотра, освежения и восполнения. Размещение имущества должно проводиться с учетом наиболее полного использования вместимости и площади специализированных складских помещений (мест хранения).";

абзац первый подпункта 2.9.11 изложить в следующей редакции:

"2.9.11. Средства индивидуальной защиты органов дыхания должны храниться в сухих помещениях. При хранении изделий не допускается попадание атмосферных осадков на укладочные ящики.";

в абзаце восьмом подпункта 2.9.12 третье предложение "Рекомендуемые назначенные сроки хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля приведены в приложении N 10." исключить.

8. В пункте 2.13:

в абзаце первом слова "на складе" заменить словами "в специализированном складском помещении (месте хранения)";

в абзаце втором слова "на складе (в хранилище)" заменить словами "в специализированном складском помещении (месте хранения)".

9. В пункте 2.14 слова "на складе" заменить словами "в специализированном складском помещении (месте хранения)".

10. В пункте 2.15:

в абзаце четвертом слова "на складе" заменить словами "в специализированном складском помещении (месте хранения)";

в абзацах пятом и восьмом слова "склада" заменить словами "специализированного складского помещения (места хранения)".

11. В пункте 2.16 слово "склада" заменить словами "специализированного складского помещения (места хранения)".

12. В приложении N 1 к пункту 2.7.3 Правил слова "заведующий хранилищем" заменить словами "ответственный за хранение".

13. Наименование приложения N 2 к пункту 2.8.7 Правил изложить в следующей редакции:

"Примерный перечень оборудования, инвентаря и инструмента в специализированных складских помещениях для работы со средствами радиационной и химической защиты".

14. В приложении N 3 к пункту 2.8.10 Правил:

наименование приложения изложить в следующей редакции:

"Паспорт специализированного складского помещения (места хранения)";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Тип специализированного складского помещения (места хранения)";

в пункте 2 примечания слова "складского помещения (хранилища)" заменить словами "специализированного складского помещения (места хранения)".

15. В наименовании графы "Дата поступления на склад" таблицы приложения N 4 к пункту 2.8.10 Правил слова "на склад" исключить.

16. В приложении N 6 к пункту 2.8.12 Правил:

в наименовании приложения и по тексту таблицы приложения слово "проверки" заменить словами "проверки (поверки)";

в наименовании графы "Выполнение работы по устранению недостатков. Подпись заведующего складом" слова "заведующего складом" заменить словами "ответственного за хранение".

17. В приложении N 9 к пункту 2.9.10 Правил:

в графе "Наименование имущества":

в пункте 1 слова "(гражданские, детские)", "(КЗД)", "(ДПГ-3)" исключить;

в пункте 4 слова "(для приборов типа ВПХР)" исключить;

в графе "Периодичность лабораторных испытаний, проверок и количество образцов, отбираемых от заводской партии для контроля":

в наименовании графы слово "проверок" заменить словами "проверок (поверок)";

в пункте 2 слово "поверка" заменить словами "проверка (поверка)";

в пункте 3 слова "проверка работоспособности (поверка)" заменить словами "проверка (поверка) работоспособности";

в пункте 4 слова "(индикаторные трубки ИТ - 44 - один раз в шесть месяцев)" исключить.

18. Приложение N 10 к пункту 2.9.12 Правил исключить.